مشعل پیشنهادي براي دیگ فولادی کالور مدل C80 به ظرفیت حرارتی 80000 کیلوکالري بر ساعت

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **مشعل گازسوز** | **مشعل گازوئیل سوز** | **مشعل دوگانه سوز** |
| آکوامارین GB86  آکوامارین GB104  ایران رادیاتور F88  ایران رادیاتور RAN25 | آکوامارین DB90  ایران رادیاتور RA2 | ایران رادیاتور DR2 |